询价采购文件

项目名称：交通机房基础设施更新采购项目

采购单位：南通智慧交通科技有限公司

二〇二六年三月十九日

目   录

第一部分  询价公告

第二部分  询价须知

第三部分  项目需求

第四部分  询价程序和内容

第五部分  响应文件组成

# 第一部分 询价公告

南通智慧交通科技有限公司 现需对交通机房基础设施更新采购项目实施询价方式组织采购，现邀请符合条件的供应商参加。

- 项目基本情况

项目需求：详见文件第三部分。

采购限价：70000元，报价等于或超过最高限价的为无效报价。

- 供应商资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标人投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理；

- 本项目不接受联合体参与。

- 获取采购文件

时间：2026年3月19日至2026年3月23日。

方式：南通智慧交通科技有限公司官网-通知公告-招采信息自行下载。

- 询价响应文件接收时间及方式

截止时间：2026年3月24日10时00分，逾期送达将作无效响应处理。

报送方式：供应商将纸质报价文件送至南通汽车客运东站1号楼4楼A104会议室。

- 成交结果通知

成交结果将通过南通智慧交通科技有限公司官网发布。

- 本项目联系事项

联系人：田先生

联系电话：19301135759

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

# 第二部分 询价须知

一、询价文件由采购人解释。

1、供应商在网上下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在询价结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与询价。

二、询价文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日1个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足1个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编制和签署、密封

1、供应商报价应严格按照询价文件要求编写。供应商应按“第五部分 报价文件组成”要求编制响应文件，自编目录并连续标注页码按顺序装订，不得将内容拆开、插页等。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、报价文件要求一本正本。

3、文件需单独密封并在封面注明项目名称、供应商名称。

四、报价注意事项

供应商应按照询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。受托方的投标报价是指为完成本项目所有服务所需全部费用，包括但不限于调研、资料收集、活动组织等服务的全部工作所需的人员费用、交通工具及使用费、设备维护维修及相关费用、交通调查相关费用、会务费以及税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。

五、询价程序简介

1、询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

2、若供应商报价相同，则由询价小组投票，确定成交供应商。

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

六、相关费用

1、供应商承担参与询价可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

# 第三部分 项目需求

一、项目背景

- 交通机房自2012年建成，已运行多年，基础设施存在老旧的情况，拟对交通机房进行基础设施更新。

- 二、服务内容

- 主要包括五方面内容：

- 对损坏静电地板更换，并在机房内铺设防火防静电地毯出新；

- 踢脚线更新；

- 机柜线路整理；

- 监控完善；

- 消防间线路及顶部维修完善。

- 具体服务内容如下：

- 静电地板更换及防火防静电地毯铺设

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板 |  | 片 | 3 |
| 2 | 风口地板 |  | 片 | 2 |
| 3 | 机房地毯 | 防火B1 | M2 | 260 |
| 4 | 进门地毯 |  | 项 | 2 |

- 出风口静电地板更换

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房风口地板 | 喷漆 | 片 | 72 |

- 3）踢脚线更新

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线 | 黑色亚克力 | 米 | 140 |
| 2 | 原踢脚线拆除 | 项 | 1 |  |

- 4）机柜线路整理

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜线路整改 | 包含扎带，标签等辅材 | 个 | 26 |

- 5）控点位增加完善

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机-半球 | 小米摄像机+存储卡 | 个 | 6 |
| 2 | 辅材 | 网线安装等 | 套 | 1 |

- 6）消防间线路及顶部维修完善

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶灯 | 套 | 个 | 1 |
| 2 | 顶部维护 | 三个洞的修复包含油漆 | 项 | 1 |
| 3 | 辅材 | 包括开关、底板，结构胶 | 项 | 1 |
| 4 | 施工费 |  | 项 | 1 |

四、其他说明

1.服务周期：合同签订后两星期

2.服务地点：南通。

3.验收方式：采购人组织验收。

4.支付方式：采购人在签订合同后的7个工作日支付50%的合同款，尾款验收通过后支付。

5.中标供应商收到采购人中标通知书的7个工作日内按规定与采购人签订好项目合同书。

# 第四部分 询价程序和内容

一、组织询价

1、询价小组的职责：

确认或者制定询价文件；从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2、询价小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；答复供应商提出的质疑。

二、询价程序、内容

询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行询价。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。

三、评定方法

1.符合采购需求且报价最低者中标。

2.如报价相同的，则由询价小组投票，确定中标供应商。

3.当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由第二中标候选人中标，招标人也可依法重新招标。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地编制、签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照询价文件规定要求编制、签署、盖章的；

2、不具备询价文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

四、出现下列情形之一的，采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交通知

成交结果在南通智慧交通科技有限公司官网公示1个工作日。《中标（成交）通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《中标（成交）通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五部分 报价文件组成

一、报价文件证明材料

1.供应商承诺书（按照附件1格式填写）；

2.营业执照复印件；

3.法定代表人身份证明及身份证正反面原件扫描件（按照附件2格式填写，无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料）；

4.法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面原件扫描件（法定代表人授权委托书按照附件3格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书）；

5.询价响应报价表（按照附件4格式填写）。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。投标文件须每页加盖单位公章，未按要求加盖单位公章、法人代表或授权委托人签字或盖章的一律视为无效报价文件！

交通机房基础设施更新采购项目

响应文件

| 供应商名称（盖章）： |  |
| --- | --- |
| 响 应 日 期 ： |  |

附件1：

供应商承诺书

南通智慧交通科技有限公司 ：

（报价单位全称）同意参加             项目询价的有关活动，并做出如下承诺：

1.本单位具有独立承担民事责任的能力；

2.本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.本单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.本单位参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。在投标截止时间之前，未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）” 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

6.本单位愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准），并按照规定履行合同责任和义务。

7．我方的报价文件自开标后60天内有效。

供应商名称：　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件2：

法定代表人身份证明

本人    （姓名）在               （供应商名称）担任         （职务），系该单位法定代表人。

身份证号：

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正反两面加盖公章）

附件3：

法定代表人授权委托书

南通智慧交通科技有限公司：

本授权书声明：

我（姓名）     ，系（供应商全称）       的法定代表人，现授权（姓名）   （职务）    为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加         项目的投标报价，全权代表我公司处理本次采购的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在采购过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

授权时限自本文件签署之日起生效，授权委托人（即代理人）无转委权。

授权委托人（即代理人）（签字）：

授权委托人（即代理人）联系电话：

授权委托人（即代理人）身份证号：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

代理人身份证复印件（正反两面加盖公章）

附件4：

询价响应报价表

项目名称：交通机房基础设施更新采购项目

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 服务时间 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - …… |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人（负责人）或被委托授权人（签字）：

日期：

注：投标报价是指为完成本项目所有服务所需全部费用，包括但不限于调研、资料收集、活动组织等服务的全部工作所需的人员费用、交通工具及使用费、设备维护维修及相关费用、交通住宿调查相关费用、会务费以及税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。